TELJESÍTMÉNY (EK MEGFELELŐSÉGI) NYILATKOZAT

és  JÓTÁLLÁS

A  K- típusú kórházi dugaljtáblák  forgalmazója:

a Tangentor  Bt  (Hungary-1239 Bp. Rianás u.7.)

T/F: +36(1) 363-0072;  06-20/ 9453-423;  tangentor.kft@t-online.hu ; www.tangentormed.hu

Teljesítmény (EK megfelelőségi) nyilatkozat

A TANGENTOR BT, mint a K-14i típusú             /2018                                                                                           gyártási sorozatú (2C10/2p;4xdaf-F; Cat.6UTP)  kórházi dugaljtábla forgalmazója, ill. gyártója tanúsítjuk, hogy a termék

m e g f e l e l

az MSZ HD 60364-7-710,MSZ EN 2040 és a kapcsolódó szabványok vonatkozó előírásainak!  Telepítése is csak ezen szabványok szerint történhet!

A megfelelőségi nyilatkozat a 79/1997.(XII.31.)IKIM rendelet figyelembevételével lett kiállítva! A termék az előírásoknak megfelelően   jelzés használatára jogosult.

A termék a gyártás időszakában érvényben lévő fenti szabványok előírásai szerint készült, teljesíti az azokban előírt és az ORKI bevizsgáláskor jóváhagyott követelményeket.

Elsődleges felhasználási területe: az 1.bes.(kezelő-vizsgáló) és kórházi 2.bes. (kiemelt gyógyászati) helyiségek IT rendszerű vagy TN-S elektromedikai hálózatáról üzemeltethető orvosi berendezések tápellátása.  2RJ45 Cat.6U informatikai aljzattal kiegészített 4 dugaljas medikai tábla.

Jótállás

A fent megadott típusú és gyártási sorozatú termék(ek)re a 117/1991.(IX.10.) Korm.rend. és a megállapodás (vagy „Ad-Vét Szerződés”) feltételei szerint a szállítólevéllel történt átadás napjától számított 24 hónapig terjedő jótállást vállalunk rendeltetésszerű használat és szakszerű felszerelés esetére.

A termék a Tangentor Bt műhelyében lett bevizsgálva!(műszaki paraméterek az adatlapon találhatók!)

Jótállás kezdete: 2018.                      Beép. helye vagy Vásárló neve:

ORKI által is bevizsgált termék! (Vizsg.sz.: 2002/19/281)ta Tangentor MEO V.sz: 2014/01/13

/Bánáti László műsz.vez./ aláírás, bélye

79/1997IKIM

gző