A K-típ. kórházi dugalj-táblák falon kívüli szerelő dobozainak (aljainak) méretei

Anyaga: fehérre színterezett AC lemez,  v:1mm

b

1

c

csempe!

b

a

16

A dobozok és a  fölé szerelendő fedelek azonos méretűek, „fedésben” vannak !

| Típus: fs |  | 0. | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beép. helyzet |  | álló | álló | álló | álló | álló | fekvő | Fekvő v.álló | fekvő | fehérre színterezett! |
| Méret (mm) | a | 164 | 134 | 164 | 264 | 264 | 364 | 264 | 164 |  |
|  | b | 164 | 264 | 364 | 264 | 364 | 640 | 490 | ≥610* | * változó méret |
|  | c | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | T=Piko jelölés |
| PKH-4 |  | X |  |  |  |  |  |  |  | E=Rkv jelölés |
| PKH-6 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| PKH-8 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| K-1 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| K-2 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| K-3 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| K-4 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| K-5 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| IF/”bagoly” |  | álló! | X |  |  |  |  |  |  |  |
| K6 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| K-7/8/10 |  | álló! |  | X |  |  |  |  |  | E7/8/10 |
| K-12(11) (C10) |  | álló! |  | X |  |  |  |  |  | E11/T-111L |
| K-11(KK0) |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| K-11/Mtf |  | álló! |  |  |  | X |  |  |  | Túlfesz.-es vált.! |
| K-12régi!! |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| K-13 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| K-14 |  | álló! |  |  |  | X |  |  |  | E14/T-114N |
| K-15 |  | fekvő! |  |  |  |  | X |  |  | E15/T-115 |
| K-16 |  | fekvő! |  |  |  |  | X |  |  | E16/T-116 |
| K-17 |  | fekvő! |  |  |  |  | X |  |  | E17/T-117P |
| K-18 |  | Fekvő! |  |  |  |  | X |  |  |  |
| K-20 |  |  |  |  |  |  |  | X |  | Túlfesz.vált.! (álló) |
| K-20/A |  |  |  |  |  |  |  | X |  | Túlfesz.vált.! (fekvő) |
| K-20/M |  |  |  |  |  | X |  |  |  | Túlfesz.vált.! (álló) |
| K-24 |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| ED,1,3,4 |  | álló! |  | X |  |  |  |  |  |  |

Megj.. a K-11(C10) és ED (1,3,4) jelű dobozok azonos méretűek (148x348x72) és álló helyzetben építendők be!!

Az oldalfülek ill. a hozzájuk tartozó csavaros állító szerkezetek a gipszkarton falba szerelés tartozékai!